## TDSheet
Прайс-лист
на оборудование бренда Waterstry ® на 2021 г.
Номенклатура | Артикул | Базовая цена | Мин. разреш. интернет цена (-10%)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3,5" 3ST MINI - Скважинные насосы
3ST 1- 40 MINI Насос скважинный 3,5", тм WATERSTRY, 0,25kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000140M | 10541.6 | 9487.44
3ST 1- 60 MINI Насос скважинный 3,5", 0,37kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000160M | 11426.4 | 10283.76
3ST 1- 80 MINI Насос скважинный 3,5", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000180M | 12564 | 11307.6
3ST 2- 50 MINI Насос скважинный 3,5", 0,37kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000250M | 11426.4 | 10283.76
3ST 2- 70 MINI Насос скважинный 3,5", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000270M | 12564 | 11307.6
3ST 2- 90 MINI Насос скважинный 3,5", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000290M | 15496.8 | 13947.12
3ST 3- 60 MINI Насос скважинный 3,5", 0.75kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000360M | 13499.2 | 12149.28
3ST 3- 70 MINI Насос скважинный 3,5", 0.92kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000370M | 14991.2 | 13492.08
3ST 3- 80 MINI Насос скважинный 3,5", 1.1kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000380M | 16179.2 | 14561.28
3ST 3- 95 MINI Насос скважинный 3,5", 1.3kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000395M | 17746.4 | 15971.76
3" 3ST - Скважинные насосы
3ST 1- 60 Насос скважинный 3", 0,37kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000160 | 11907.2 | 10716.48
3ST 1- 85 Насос скважинный 3", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000185 | 13676.8 | 12309.12
3ST 1-105 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD0001105 | 15699.2 | 14129.28
3ST 2- 50 Насос скважинный 3", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000250 | 12968.8 | 11671.92
3ST 2- 70 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000270 | 15016 | 13514.4
3ST 2- 85 Насос скважинный 3", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000285 | 17114.4 | 15402.96
3ST 2-100 Насос скважинный 3", 1,1kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD0002100 | 19238.4 | 17314.56
3ST 2-120 Насос скважинный 3", 1,5kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD0002120 | 21993.6 | 19794.24
3ST 3-50 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000350 | 14485.6 | 13037.04
3ST 3-65 Насос скважинный 3", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000365 | 16482.4 | 14834.16
3ST 3-75 Насос скважинный 3", 1,1kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000375 | 18631.2 | 16768.08
3ST 3-90 Насос скважинный 3", 1,5kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000390 | 21008 | 18907.2
3" 3ST - Скважинные насосы с кабелем
3ST 1-60 Насос скважинный 3", 0,37kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем. | WTD000160К | 15415 | 13873.5
3ST 1-85 Насос скважинный 3", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000185К | 20532 | 18478.8
3ST 2-50 Насос скважинный 3", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000250К | 15323 | 13790.7
3ST 2-70 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000270К | 19992 | 17992.8
3ST 2-85 Насос скважинный 3", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000285К | 26550 | 23895
3ST 2-100 Насос скважинный 3", 1,1kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD0002100К | 30798 | 27718.2
3ST 2-120 Насос скважинный 3", 1,5kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD0002120К | 45711 | 41139.9
3ST 3-50 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000350К | 16642 | 14977.8
3ST 3-65 Насос скважинный 3", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000365К | 20700 | 18630
3ST 3-75 Насос скважинный 3", 1,1kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000375К | 26267 | 23640.3
3ST 3-90 Насос скважинный 3", 1,5kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000390К | 37287 | 33558.3
Насосы SPS (Встроенный конденсаторный блок)
Насос SPS 0536 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W000536220 | 69707.2 | 62736.48
Насос SPS 1009 1х220V 0,37kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001009220 | 32276 | 29048.4
Насос SPS 1013 1х220V 0,55kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001013220 | 37520.8 | 33768.72
Насос SPS 1023 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001023220 | 50464.8 | 45418.32
Насос SPS 1033 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001033220 | 66765.6 | 60089.04
Насос SPS 1809 1х220V 0,55kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001809220 | 33601.6 | 30241.44
Насос SPS 1812 1х220V 0,75kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001812220 | 37871.2 | 34084.08
Насос SPS 1815 1x220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001815220 | 42500.8 | 38250.72
Насос SPS 1818 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001818220 | 45314.4 | 40782.96
Насос SPS 1822 1x220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001822220 | 52133.6 | 46920.24
Насос SPS 1825 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001825220 | 55596 | 50036.4
Насос SPS 2508 1х220V 0,75kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W002508220 | 34442.4 | 30998.16
Насос SPS 2517 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W002517220 | 48051.2 | 43246.08
Насос SPS 7005 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W007005220 | 55115.2 | 49603.68
Насосы SPS (Выносной конденсаторный блок)
Насос SPS 1809 1x220V 0,55kW | WPS00001809220 | 31755.2 | 28579.68
Насос SPS 1829 1x220V 2,2kW | WPS00001829220 | 63154.4 | 56838.96
Насос SPS 1833 1х220V 2,2kW | WPS00001833220 | 70372 | 63334.8
Насос SPS 2521 1х220V 2,2kW | WPS00002521220 | 55707.2 | 50136.48
Насос SPS 2525 1х220V 2,2kW | WPS00002525220 | 59886.4 | 53897.76
Насос SPS 4010 1х220V 1,5kW | WPS00004010220 | 59124 | 53211.6
Насосы SPS 3x380 V
Насос SPS 1028 3х380V 1,5kW | WPS00001028380 | 55451.2 | 49906.08
Насос SPS 1815 3х380V 1,1kW | WPS00001815380 | 39704 | 35733.6
Насос SPS 1818 3х380V 1,1kW | WPS00001818380 | 42517.6 | 38265.84
Насос SPS 1822 3x380V 1,5kW | WPS00001822380 | 48953.6 | 44058.24
Насос SPS 1825 3х380V 1,5kW | WPS00001825380 | 52416 | 47174.4
Насос SPS 1829 3x380V 2,2kW | WPS00001829380 | 61738.4 | 55564.56
Насос SPS 1833 3х380V 2,2kW | WPS00001833380 | 68956 | 62060.4
Насос SPS 2512 3х380V 1,1kW | WPS00002512380 | 37021.6 | 33319.44
Насос SPS 2517 3х380V 1,5kW | WPS00002517380 | 44871.2 | 40384.08
Насос SPS 2521 3х380V 2,2kW | WPS00002521380 | 54291.2 | 48862.08
Насос SPS 2525 3х380V 2,2kW | WPS00002525380 | 58470.4 | 52623.36
Насос SPS 2533 3х380V 3,0kW (Деревянная коробка) | WPS00002533380 | 80154.4 | 72138.96
Насос SPS 2538 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00002538380 | 96342.4 | 86708.16
Насос SPS 2544 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00002544380 | 103444 | 93099.6
Насос SPS 4010 3х380V 1,5kW | WPS00004010380 | 57992 | 52192.8
Насос SPS 4015 3х380V 2,2kW | WPS00004015380 | 76979.2 | 69281.28
Насос SPS 4018 3х380V 3,0kW (Деревянная коробка) | WPS00004018380 | 96860.8 | 87174.72
Насос SPS 4021 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00004021380 | 110561.6 | 99505.44
Насос SPS 4025 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00004025380 | 121736.8 | 109563.12
Насос SPS 4030 3х380V 5,5kW (Деревянная коробка) | WPS00004030380 | 137149.6 | 123434.64
Насос SPS 4037 3х380V 5,5kW (Деревянная коробка) | WPS00004037380 | 145286.4 | 130757.76
Насос SPS 7005 3х380V 1,5kW (картонная коробка) | WPS00007005380 | 51935.2 | 46741.68
Насос SPS 7007 3х380V 2,2kW (картонная коробка) | WPS00007007380 | 65364 | 58827.6
Насос SPS 7010 3х380V 3,0kW (Деревянная коробка) | WPS00007010380 | 88868.8 | 79981.92
Насос SPS 7013 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00007013380 | 106839.2 | 96155.28
Насос SPS 7015 3х380V 5,5kW (Деревянная коробка) по запросу цена | WPS00007015380 | 124822.4 | 112340.16
Насос SPS 7018 3х380V 5,5kW (Деревянная коробка) | WPS00007018380 | 126934.4 | 114240.96
Насос SPS 7025 3х380V 7,5kW (Деревянная коробка) | WPS00007025380 | 165099.2 | 148589.28
Насосы STS (Встроенный конденсаторный блок)
Насос STS 1014 1х220V 0,75kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001014220 | 31179.2 | 28061.28
Насос STS 1020 1x220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001020220 | 35411.2 | 31870.08
Насос STS 1311 1х220V 0,75kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001311220 | 29704 | 26733.6
Насос STS 1316 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001316220 | 33649.6 | 30284.64
Насос STS 1321 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001321220 | 38773.6 | 34896.24
Насос STS 1807 1х220V 0,55kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001807220 | 27338.4 | 24604.56
Насос STS 1814 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001814220 | 33649.6 | 30284.64
Насос STS 1818 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001818220 | 38773.6 | 34896.24
Насос STS 2512 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W002512220 | 33062.4 | 29756.16
Винтовые насосы SBO 3", 4"
Винтовой насос 3" SBO- 0,5/60, 0,37kW, 1", Q=0,5 м3/ч, H=60 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18005060 | 6876 | 6188.4
Винтовой насос 3" SBO- 0,5/80, 0,37kW, Q=0,5 м3/ч, H=80 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18005080 | 7296 | 6566.4
Винтовой насос 4" SBO- 1/100, 0,75kW, Q=1 м3/ч, H=100 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18010100 | 9252.8 | 8327.52
Винтовой насос 4" SBO- 1/60, 0,37kW, 1", Q=1 м3/ч, H=60 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18010060 | 7736 | 6962.4
Винтовой насос 4" SBO-1,5/100, 1,1kW, Q=1,5 м3/ч, H=100 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18015100 | 10620.8 | 9558.72
Винтовой насос 4" SBO-1,5/60, 0,5kW, Q=1,5 м3/ч, H=60 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18015060 | 8241.6 | 7417.44
Колодезные насосы 4SBS, WSN
Колодезный насос 4" SBS- 2/30, 0,37kW, Q=2 м3/ч, H=30 м, 1x230V, 50 Hz, с кабелем 20м | WTRY18010230 | 11552.8 | 10397.52
Колодезный насос 4" SBS- 2/40, 0,55kW, Q=2 м3/ч, H=40 м, 1x230V, 50 Hz, с кабелем 20м | WTRY18010240 | 13019.2 | 11717.28
Колодезный насос 4" SBS- 2/50, 0,75kW, Q=2 м3/ч, H=50 м, 1x230V, 50 Hz, с кабелем 20м | WTRY18010250 | 14738.4 | 13264.56
Колодезный насос 4" SBS- 2/65, 1,1kW, Q=2 м3/ч, H=65 м, 1x230V, 50 Hz, с кабелем 20м | WTRY18010265 | 16887.2 | 15198.48
Колодезный насос 5" SBS- 3/80, 1,5kW, Q=3 м3/ч, H=80 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18010380 | 19368 | 17431.2
Автоматические станции водоснабжения
Автоматическая станция водоснабжения ASW 3-25 с кнопкой вкл/выкл | WTRY180325 | 13800 | 12420
Автоматическая cтанция водоснабжения WBP1000N | WTRWBP1000 | 11334 | 10200.6
ВОДООТВЕДЕНИЕ
SWQ для промышленного применения
SWQ 9-22, 380V, 50Hz, 2,2kW, 2" | DAY00558021 | 28010.4 | 25209.36
SWQ 15-20, 380V, 50Hz, 2,2kW, 2" | DAY00558022 | 28054.4 | 25248.96
SWQ 15-30, 380V, 50Hz, 3,0kW, 2" | DAY00558026 | 37516.8 | 33765.12
SWQ 15-34, 380V, 50Hz, 4,0kW, 2" | DAY00558030 | 50945.6 | 45851.04
SWQ 15-40, 380V, 50Hz, 5,5kW, 2" | DAY00558034 | 59743.2 | 53768.88
SWQ 25-15, 380V, 50Hz, 2,2kW, 2 1/2" | DAY00558023 | 28342.4 | 25508.16
SWQ 25-20, 380V, 50Hz, 3,0kW, 2 1/2" | DAY00558027 | 38359.2 | 34523.28
SWQ 25-26, 380V, 50Hz, 4,0kW, 2 1/2" | DAY00558031 | 51744 | 46569.6
SWQ 27-15, 380V, 50Hz, 2,2kW, 3" | DAY00558025 | 28630.4 | 25767.36
SWQ 30-30, 380V, 50Hz, 5,5kW, 2 1/2" | DAY00558035 | 60319.2 | 54287.28
SWQ 30-36, 380V, 50Hz, 7,5kW, 2 1/2" | DAY00558042 | 76208 | 68587.2
SWQ 40-16, 380V, 50Hz, 4,0kW, 3" | DAY00558032 | 52009.6 | 46808.64
SWQ 40-23, 380V, 50Hz, 5,5kW, | DAY00558351 | 60540.8 | 54486.72
SWQ 40-30, 380V, 50Hz, 7,5kW, 3" | DAY00558043 | 80020 | 72018
SWQ 43-13, 380V, 50Hz, 3,0kW, 3" | DAY00558028 | 40308.8 | 36277.92
SWQ 45-22, 380V, 50Hz, 7,5kW, 3" | DAY00558038 | 79753.6 | 71778.24
SWQ 45-9, 380V, 50Hz, 2,2kW, 3" | DAY00558024 | 29628 | 26665.2
SWQ 50-10, 380V, 50Hz, 3,0kW, 3" | DAY00558029 | 40308.8 | 36277.92
SWQ 55-18, 380V, 50Hz, 5,5kW, 4" | DAY00558036 | 62978.4 | 56680.56
SWQ 60-10, 380V, 50Hz, 4,0kW, 4" | DAY00558033 | 54136.8 | 48723.12
SWQ 65-15, 380V, 50Hz, 5,5kW, 4" | DAY00558037 | 62956.8 | 56661.12
SWQ 65-20, 380V, 50Hz, 7,5kW, 4" | DAY00558039 | 80906.4 | 72815.76
SWQ 80-15, 380V, 50Hz, 7,5kW, 4" | DAY00558040 | 67691.2 | 60922.08
SWQ 80-20, 380V, 50Hz, 7,5kW, 4" | DAY00558048 | 81726.4 | 73553.76
SWQ100-10, 380V, 50Hz, 7,5kW, 6" | DAY00558041 | 87332.8 | 78599.52
SWQ100-15, 380V, 50Hz, 7,5kW, 6" | DAY00558044 | 87332.8 | 78599.52
WFM с режущим механизмом
WFM7- 8GRM, 220V, 50Hz, 0,75kW, 2" с поплавковым выключателем | DAY00118021 | 16708.8 | 15037.92
WFM7-12GRM, 220V, 50Hz, 1,1kW с поплавковым выключателем | DAY00118022 | 18082.4 | 16274.16
WFM7-16GRM, 220V, 50Hz, 1,5kW с поплавковым выключателем | DAY00118023 | 19523.2 | 17570.88
WSM дренажные до 1,5kW
WSM 6-16, 220V, 50Hz, 0,75kW | DAY00338022 | 14913.6 | 13422.24
WSM 8-16, 220V, 50Hz, 1,1kW | DAY00338025 | 17705.6 | 15935.04
WSM 8-20, 220V, 50Hz, 1,5kW | DAY00338027 | 18792 | 16912.8
WSM10- 8, 220V, 50Hz, 0,55kW | DAY00338021 | 14004.8 | 12604.32
WSM10-11, 220V, 50Hz, 0,75kW | DAY00338023 | 15002.4 | 13502.16
WSM15-10, 220V, 50Hz, 1,1kW 2" | DAY00338024 | 17728 | 15955.2
WSM15-15, 220V, 50Hz, 1,5kW | DAY00338026 | 19013.6 | 17112.24
Фекальные установки ASF
ASF C2, подкл.: 22-32мм/два входа, 250W,Tmax=70C | WTRHOMLIFT250 | 8740 | 7866
ASF C4,подкл.: 22-32мм/4 входа, 400W,Tmax=70C | WTRHOMLIFT400SL | 12190.4 | 10971.36
ASF W1,подкл.: 22-32мм/WC+1, 400 Вт,Tmax=70C, обслуживаемая | WTRHOMLIFT400 | 13110.4 | 11799.36
ASF W2, подкл.: 22-32мм/WC+2, 600W,Tmax=70C | WTRHOMLIFT600 | 11730.4 | 10557.36
Дренажные насосы WTS Корпус полимерный *
WTS 250B дренажный насос чистой воды со встроенным поплавком (полимер) NEW | J250WTSB | 4754.4 | 4278.96
WTS 250N дренажный насос чистой воды боковой выход (полимер) NEW | J250WTSN | 3940 | 3546
WTS 250P дренажный насос чистой воды вертикальный выход (полимер) NEW | J250WTSP | 3709.6 | 3338.64
WTS 250V дренажный насос чистой воды с импульсным поплавком боковой выход(полимер) | J250WTSV | 4690.4 | 4221.36
АВТОМАТИКА
Шкафы управления XTREME
XTREME1-M/3Hp Шкаф управления для 1 однофазного насоса до 3 HP (до 2,2 кВт) IP 55 | FG900.04 | 19760 | 17784
XTREME1-T/10Hp Шкаф управления для 1 трехфазного насоса до 10 HP (до 7,5 кВт) IP 55 | FG900.05 | 26565 | 23908.5
XTREME1-T/15Hp Шкаф управления для 1 трехфазного насоса до 15 HP (до 11 кВт) IP 55 | FG900.06 | 27847 | 25062.3
XTREME1-T/20Hp Шкаф управления для 1 трехфазного насоса до 20 HP (до 15 кВт) IP 55 | FG900.07 | 35035 | 31531.5
XTREME2-M/3Hp Шкаф управления для 2 однофазных насосов до 3 HP (до 2,2 кВт) IP 55 | FG900.00 | 23997 | 21597.3
XTREME2-T/10Hp Шкаф управления для 2 трехфазных насосов до 10 HP (до 7,5 кВт) IP 55 | FG900.01 | 36445 | 32800.5
XTREME2-T/15Hp Шкаф управления для 2 трехфазных насосов до 15 HP (до 11 кВт) IP 55 | FG900.02 | 72761 | 65484.9
XTREME2-T/20Hp Шкаф управления для 2 трехфазных насосов до 20 HP (до 15 кВт) IP 55 | FG900.03 | 83286 | 74957.4
XTREME3-M3 Шкаф управления для 3 однофазных насосов до 3 HP (до 2,2 кВт) IP 55 | FG900.08 | 55567 | 50010.3
XTREME3-T10 Шкаф управления для 3 трехфазных насосов до 10 HP (до 7,5 кВт) IP 55 | FG900.09 | 93807 | 84426.3
XTREME3-T15 Шкаф управления для 3 трехфазных насосов до 15 HP (до 11 кВт) IP 55 | FG900.10 | 100094 | 90084.6
XTREME3-T20 Шкаф управления для 3 трехфазных насосов до 20 HP (до 15 кВт) IP 55 | FG900.11 | 110618 | 99556.2
MDR-F (аналог FF)
Реле давления MDR-F 4 HAA SAA A 010A030 (алюминиевый штуцер), 0,22-4 бар, G 3/8“ | CONDOR253525 (292777) | 8479 | 7631.1
Реле давления MDR-F 4 YAA SAA A 010A030 (пластиковый штуцер), 0,22-4 бар, G 3/8“ | CONDOR253648 (292784) | 7867 | 7080.3
Реле давления MDR-F 8 HAA SAA A 020A060 (алюминиевый штуцер), 0,5-8 бар, G 3/8“ | CONDOR253549 (292791) | 8942 | 8047.8
Реле давления MDR-F 8 YAA SAA A 020A060 (пластиковый штуцер), 0,5-8 бар, G 3/8“ | CONDOR253662 (292807) | 8049 | 7244.1
Реле давления MDR-F 16 HAA SAA A 040A120 (алюминиевый штуцер), 1-16 бар, G 3/8“ | CONDOR253587 (292814) | 9959 | 8963.1
Реле давления MDR-F 16 YAA SAA A 040A120 (пластиковый штуцер), 1-16 бар, G 3/8“ | CONDOR253709 (292821) | 9312 | 8380.8
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
SPTY 3-305л VERT (не сменная мембрана, EPDM, 3 года гарантия)
Бак мембранный SPTY 3, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY3 | 2279.2 | 2051.28
Бак мембранный SPTY 8, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY8 | 3007.2 | 2706.48
Бак мембранный SPTY 12, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY12 | 3443.2 | 3098.88
Бак мембранный SPTY 18, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY18 | 3880.8 | 3492.72
Бак мембранный SPTY 24, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY24 | 4558.4 | 4102.56
Бак мембранный SPTY 38, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY38 | 5576.8 | 5019.12
Бак мембранный SPTY 58, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY58 | 8923.2 | 8030.88
Бак мембранный SPTY 80, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY80 | 12124 | 10911.6
Бак мембранный SPTY 100, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY100 | 15519.2 | 13967.28
Бак мембранный SPTY 130, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY130 | 29336.8 | 26403.12
Бак мембранный SPTY 160, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY160 | 34140 | 30726
Бак мембранный SPTY 305, VERT, 10 bar\90*C, EPDM | AF00SPTY305 | 51644.8 | 46480.32
SPTY 18-80л HOR (не сменная мембрана, BUTYL, 5 лет гарантия)
Бак мембранный SPTY 18, HOR, 10 bar\90*C, BUTYL | AF00SPTY18H | 4897.6 | 4407.84
Бак мембранный SPTY 24, HOR, 10 bar\90*C, BUTYL | AF00SPTY24H | 5480 | 4932
Бак мембранный SPTY 38, HOR, 10 bar\90*C, BUTYL | AF00SPTY38H | 6787.2 | 6108.48
Бак мембранный SPTY 58, HOR, 10 bar\90*C, BUTYL | AF00SPTY58H | 10861.6 | 9775.44
Бак мембранный SPTY 80, HOR, 10 bar\90*C, BUTYL | AF00SPTY80H | 14304.8 | 12874.32
Гидроаккуумуляторы ГА SP (водоснабжение синие), фланец - оцинк.
ГA SP 100 B гидроаккумулятор, верт, проходная мембрана, фланец - оцинк. | SPV100VPSS | 7500 | 6750
ТРОС 3-4-5
Трос 7Х7 WATERSTRY (нержавеющая сталь 304), 3ММ | SSR3M | 31.6 | 28.44
Трос 7Х7 WATERSTRY (нержавеющая сталь 304), 4ММ | SSR4M | 55.8 | 50.22
Трос 7Х7 WATERSTRY (нержавеющая сталь 304), 5ММ | SSR5M | 78.12 | 70.308
ВОДОПОДГОТОВКА
Баллоны WATERSTRY "ECO
Корпус 08х44 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 0844 ECO | 4000 | 3600
Корпус 08х44 2,5Т WATERSTRY ECO СИНИЙ | FRP 0844 ECO (СИНИЙ) | 4000 | 3600
Корпус 10х44 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 1044 ECO | 4568 | 4111.2
Корпус 10х44 2,5Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1044 ECO (СИНИЙ) | 4568 | 4111.2
Корпус 10х54 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 1054 ECO | 5200 | 4680
Корпус 10х54 2,5Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1054 ECO (СИНИЙ) | 5200 | 4680
Корпус 12х52 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 1252 ECO | 7520 | 6768
Корпус 12х52 2,5Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1252 ECO (СИНИЙ) | 7520 | 6768
Корпус 13х54 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 1354 ECO | 8800 | 7920
Корпус 13х54 2,5Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1354 ECO (СИНИЙ) | 8800 | 7920
Корпус 14х65 4Т WATERSTRY ECO | FRP 1465 ECO | 12080 | 10872
Корпус 14х65 4Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1465 ECO (СИНИЙ) | 12080 | 10872
Корпус 16х65 4Т WATERSTRY ECO | FRP 1665 ECO | 14080 | 12672
Корпус 16х65 4Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1665 ECO (СИНИЙ) | 14080 | 12672
Корпус 18х65 4Т WATERSTRY ECO | FRP 1865 ECO | 20800 | 18720
Корпус 21х62 4Т HY | FRP 2162 HY | 32740 | 29466
Корпус 21х69 4Т WATERSTRY ECO | FRP 2169 ECO | 28268 | 25441.2
Корпус 24х72 4Т - 4B HY | FRP 2472 4-4 HY | 49400 | 44460
Корпус 24х72 4Т WATERSTRY ECO | FRP 2472 ECO | 35200 | 31680
Корпус 30х72 4Т-4B WATERSTRY ECO | FRP 3072-4T4B ECO | 57360 | 51624
Корпус 36х72 4Т-4B WATERSTRY ECO | FRP 3672-4Т4B ECO | 80160 | 72144
Корпус 4272H-6T6B WATERSTRY ECO | FRP 4272H-6T6B ECO | 176000 | 158400
Корпус 4872H-6T6B WATERSTRY ECO | FRP 4872H-6T6B ECO | 164000 | 147600
Корпус 6383H-6T6B WATERSTRY ECO 3561 литр | FRP 6383H-6T6B ECO | 290400 | 261360
Адаптеры и принадлежности для баллонов
Адаптер 4"x2,5" WATERSTRY. | WS4"-2.5" | 880 | 792
Адаптер фланцевый 6"x4" WATERSTRY. | BJ-6 | 3200 | 2880
Заглушка 4" WATERSTRY. | WS4" | 880 | 792
Заглушка фланцевая 6" WATERSTRY. | DT-6 | 3200 | 2880
Чехлы для баллонов WATERSTRY
Чехол для баллона 08x44. | WSJacket0844 | 1691.2 | 1522.08
Чехол для баллона 10x44. | WSJacket1044 | 2784.8 | 2506.32
Чехол для баллона 10x54. | WSJacket1054 | 2964 | 2667.6
Чехол для баллона 12x52. | WSJacket1252 | 3188.8 | 2869.92
Чехол для баллона 13x54. | WSJacket1354 | 3555.2 | 3199.68
Чехол для баллона 14x65. | WSJacket1465 | 3836.8 | 3453.12
Чехол для баллона 16x65. | WSJacket1665 | 4206.4 | 3785.76
Солевые баки
Бак солевой ECO 100L (комплект). | ECO 100L | 6400 | 5760
Бак солевой ECO 150L (комплект). | ECO 150L | 8499.2 | 7649.28
Бак солевой ECO 350L (комплект). | ECO 350L | 21600 | 19440
Бак солевой ECO 70L (комплект). | ECO 70L | 5120 | 4608
Емкость для реагентов 80 литров. | 80L | 4640 | 4176
УФ-стерилизаторы UVLite
UVLite 6GPM 3/4" 25W, монтажная длина 445 мм | UVL6 | 7500.8 | 6750.72
UVLite 8GPM 1" 30W, монтажная длина 864 мм | UVL8 | 10716.8 | 9645.12
UVLite12GPM 1" 55W, монтажная длина 805 мм | UVL12 | 11907.2 | 10716.48
UVLite24GPM 1" 110W, монтажная длина 789 мм | UVL24 | 59020.8 | 53118.72
UVLite36GPM 1.5" 165W, монтажная длина 775 мм | UVL36 | 72552.8 | 65297.52
UVLite48GPM 1.5" 220W, монтажная длина 775 мм | UVL48 | 76474.4 | 68826.96
UVLite60GPM 2" 275W, монтажная длина 730 мм | UVL60 | 100800 | 90720
UVLite72GPM 2" 330W, монтажная длина 730 мм | UVL72 | 158644 | 142779.6
Аксессуары для стерилизаторов
Балласт WATERSTRY UVLite 4-55W | UVLB455W | 4046.4 | 3641.76
Кварцевая трубка WATERSTRY UVLite 6GPM 25W 580mm | UVL6Q25W | 720 | 648
Кварцевая трубка WATERSTRY UVLite 8GPM 30W 900mm | UVL8Q30W | 912 | 820.8
Кварцевая трубка WATERSTRY UVLite12GPM 55W 940mm | UVL12Q55W | 1070.4 | 963.36
Лампа для стерилизатора WATERSTRY AP 6GPM 25W 436mm (аналог AquaPro) | UVL6AP25W | 1704 | 1533.6
Лампа для стерилизатора WATERSTRY UVLite 6GPM 25W 565mm | UVL6LAMP25W | 1824 | 1641.6
Лампа для стерилизатора WATERSTRY UVLite 8GPM 30W 885mm | UVL8LAMP30W | 1920 | 1728
Лампа для стерилизатора WATERSTRY UVLite12GPM 55W 925mm | UVL12LAMP55W | 2160 | 1944
Уплотнительное кольцо для стерилизаторов WATERSTRY UVLite | UVLR | 29.6 | 26.64
Компрессоры
Компрессор WS 20-23/4 в комплекте с регулятором давления и манометром (Без виброопор). | WS 20-23/4 | 13600 | 12240
Распылитель | STONE 3/8" | 416.8 | 375.12
KIT20-23/4 Регулятор давления | KIT20-23/4 Регулятор давления | 984 | 885.6
Ремкомплект для компрессора 20-23/4 | KIT20-23/4 | 1400 | 1260
Системы обратного осмоса
ECO 50-NP35 5 ступеней | ECO RO50-NP35 | 11093.6 | 9984.24
RO 50-A1 5 ступеней c насосом. | NW-RO50-A1 | 14492 | 13042.8
RO 50-NP34 4 ступени. | NW-RO50-NP34 | 9308 | 8377.2
RO 50-NP35 5 ступеней | NW-RO50-NP35 | 9884 | 8895.6
Комплектующие к системам обратного осмоса
RO- накопительный бак NPTK-3.2G-A1. | NPTK-3.2G-A1 | 2162.4 | 1946.16
Клапан отсечной QT-29 | QT-29 | 106.4 | 95.76
Кран водоразборный D-13 | D-13 | 1185.6 | 1067.04
Ограничитель дренажа FL-300 (резьба 1/4") | FL-300 | 106.4 | 95.76
Питьевые системы
Система 3-х ступенчатая | NW-PR203 | 3800 | 3420
Фильтры картриджные Big Blue
Система из 3-х фильтров 1"-20" BB | NW-BRL03 | 11496.8 | 10347.12
Фильтр Big Blue 1"-10" картридж 10мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BRM01 | 2350.4 | 2115.36
Фильтр Big Blue 1"-20" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BRL01 | 3640 | 3276
Корпус фильтра ECO Big Blue 1"-10" с двойным уплотнением. | BRM01 (ECO) | 2488 | 2239.2
Корпус фильтра ECO Big Blue 1"-20" с двойным уплотнением. | BRL01 (ECO) | 3920 | 3528
Фильтр ECO Big Blue 1"-10" картридж 10мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | ECO-NW-BRM01 | 2465.6 | 2219.04
Фильтр ECO Big Blue 1"-20" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | ECO-NW-BRL01 | 3822.4 | 3440.16
Фильтры картриджные Slim Line, Standard
Фильтр прозрачный Standard 1"-10" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BR10A-1" | 852.8 | 767.52
Фильтр прозрачный Standard 3/4"-10" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BR10A-3/4" | 852.8 | 767.52
Фильтр синий Slim Line 1"-20" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BRK01" | 1956 | 1760.4
Картриджи In-Line
Картридж минерализатор MB-10 | MB-10 | 230.4 | 207.36
Постфильтр минерализатор с акт. углем T33D | T33D | 299.2 | 269.28
Постфильтр угольный T33A | T33A | 264 | 237.6
Картридж для умягчения воды
Картридж для умягчения воды BB RS-10L | RS-10L | 1267.2 | 1140.48
Картридж для умягчения воды BB RS-20L | RS-20L | 2516 | 2264.4
Картридж для умягчения воды SL RS-10C | RS-10C | 419.2 | 377.28
Картриджи ВВ10"
Картридж вспененный полипропилен BB PP-10L, 100 мкм, 10", 110мм.(Россия) | BB PP-10L-100 (2-25-4125) | 230.12 | 207.108
Картридж вспененный полипропилен BB PP-10L, 25 мкм, 10", 110мм.(Россия) | BB PP-10L-25 (2-25-4127) | 230.12 | 207.108
Картриджи ВВ20"
Картридж вспененный полипропилен BB PP-20L, 100 мкм, 20", 110мм. | BB PP-20L-100 (2-25-4117) | 442.74 | 398.466
Картридж вспененный полипропилен BB PP-20L, 25 мкм, 20", 110мм. | BB PP-20L-25 (2-25-4119) | 442.74 | 398.466
Картриджи SL10"
Картридж с гранулированным активированным углем GAC-10A. | GAC-10A | 207.2 | 186.48
Картридж угольный SL CTO-10B 5 микрон. | CTO-10B (5 mkm) | 161.6 | 145.44
Комплект фильтрующих элементов предварительной очистки STANDART. | KIT-SL10 | 832 | 748.8
Картриджи ВВ10"
Картридж с гранулированным активированным углем GAC-10L. | GAC-10L | 668 | 601.2
Картридж угольный BB CTO-10L 5 микрон. | CTO-10L (5 mkm) | 636 | 572.4
Картриджи ВВ20"
Картридж с гранулированным активированным углем GAC-20L. | GAC-20L | 1313.6 | 1182.24
Картридж угольный BB CTO-20L 5 микрон. | CTO-20L (5 mkm) | 1269.6 | 1142.64
Дисковые фильтры
Дисковый фильтр WATERSTRY 1" 130 мкм. | Disc Filter - 1" | 1176 | 1058.4
Дисковый фильтр WATERSTRY 3/4" 130 мкм. | Disc Filter 3/4" | 1176 | 1058.4
Воздухоотводчики
Клапан воздушный WATERSTRY 1" | WATERSTRY 1" | 4000 | 3600
Дистрибьюторы и водоподъемные трубы
Дистрибьютор верхний 1,05" | N0801 | 128 | 115.2
Дистрибьютор верхний 50ММ | H2812-A | 3200 | 2880
Дистрибьютор верхний 63ММ | F184L | 1280 | 1152
Дистрибьютор верхний FOBRITE, RANXIN FLECK 1,05" | FRF1" | 89.6 | 80.64
Дистрибьютор верхний для 6383H-6T6B | TOP 6383H | 14265.6 | 12839.04
Дистрибьютор нижний 1,05" | N0801-A | 128 | 115.2
Дистрибьютор Нижний 36˝/900 mm 63ММ. | FU6700B | 4000 | 3600
Дистрибьютор Нижний 40˝/1000 мм (два ряда) | FU5674-2 0.25 | 11200 | 10080
Дистрибьютор Нижний 40˝/1000 мм (один ряд) | FU5674 0.25 | 8400 | 7560
Дистрибьютор Нижний для 6383H-6T6B | BOTTOM 6383H | 17118.4 | 15406.56
Комплект дистрибьюторов для FRP 3072-4Т4B ECO (Верх низ). Боковая посадка. | TOP/BOTTOM 3072-4Т4B ECO | 7600 | 6840
Комплект дистрибьюторов для FRP 4272H-6T6B ECO (Верх низ). Боковая посадка. | TOP/BOTTOM 4272H-6T6B | 39200 | 35280
Комплект дистрибьюторов для FRP 4872H-6T6B ECO (Верх низ). Боковая посадка. | TOP/BOTTOM 4872H-6T6B | 39200 | 35280
Дистрибьюторы и водоподъемные трубы
Дистрибьютор нижний 14-16 лучевой 1,05". | WS1416/1.05" | 1793.6 | 1614.24
Дистрибьютор нижний 14-16 лучевой 32 мм. | WS1416/32ММ | 1793.6 | 1614.24
Дистрибьютор нижний 18-24 лучевой 1,05". | WS1824/1.05" | 2193.6 | 1974.24
Дистрибьютор нижний 18-24 лучевой 50 мм. | WS1824/50ММ | 2193.6 | 1974.24
Дистрибьютор нижний 30" лучевой 50 мм. | HU6600B1 | 3112.8 | 2801.52
Труба водоподъемная 1,05" - 2 метра | TUBE1.05" | 800 | 720
Фитинги WATERSTRY
Обратный клапан 1/4 (Пластик) | 1811-A | 320 | 288
Обратный клапан 3/8 (Пластик) | 1811-B | 400 | 360
Фитинги WATERSTRY
Переходник прямой трубка 1/4" - 1/4" нар. резьба | 1813-A | 240 | 216
Переходник прямой трубка 1/4" - 3/8" нар. резьба | 1813-C | 240 | 216
Переходник прямой трубка 3/8" - 1/4" нар. резьба | 1813-F | 240 | 216
Переходник прямой трубка 3/8" - 3/8" нар. резьба | 1813-B | 280 | 252
Переходник угловой трубка 1/4" - 1/4" нар. резьба | 2817-A | 240 | 216
Переходник угловой трубка 1/4" - 3/8" нар. резьба | 2817-C | 280 | 252
Переходник угловой трубка 1/4" - 3/8" нар. резьба | 1817-C | 160 | 144
Переходник угловой трубка 3/8" - 1/4" нар. резьба | 2817-E | 240 | 216
Переходник угловой трубка 3/8" - 3/8" нар. резьба | 2817-B | 280 | 252
Переходник угловой трубка 3/8" - 3/8" нар. резьба | 1817-B | 160 | 144
Тройник 1/4" | 1803-A | 240 | 216
Тройник 3/8" | 1803-B | 280 | 252
* - цена действительна до 01 сентября 2021 года